Котлы FR10-12-10-120, FR10-15-120

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191C2021 Honeywel l | 1 |
| 2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188A2036 Honeywell | 1 |
| 3 | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4 | Термометр биметаллический БТ-71.112 (0-160 оС) G1/2.150.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
| 5 | Электроконтактный датчик дифференциального давления PS500B (разряжение за котлом) | 1 |
| 6 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3…+0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 7 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…300 оС). G1/2.200, 1,5 с защитной гильзой G1/2 | 1 |
| 8 | Манометр D=160, Рmax=1,6 МПа, тип ДМ02-160-1, кл.1,5 | 2 |
| 9* | Реле давления ВСР 3L c ручным сбросом на минимум, 0-6бар | 1 |
| 10 | Реле давления ВСР 4H c ручным сбросом на максимум, 1-10бар | 1 |
| 11* | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 | 2 |
| 12 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 12.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 12.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 12.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.120 | 1 |
| 12.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 13 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 4 |
| 14 | Демпферная трубка Тип 01, р/р | 2 |
| 15 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 16 | Бобышка КП-00025 | 9 |
| 17 | Затвор поворотный дисковый с электроприводом Deufra AS25 22.013 DN250 PN16 EPDM | 1 |
| 18 | Балансировочный клапан DN150 PN16 | 1 |
| 19 | Затвор поворотный дисковый с редуктором 22.013 DN250 PN16 EPDM | 1 |
| 20 | Реле контроля расхода воды через котёл SW-1EPL 8″ | 1 |
| 21 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |
| 22 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн | 2 |
|  | Дополнительная комплектация |  |
| 1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-SD 80/20 DM PN10 | 1 |
| 1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 2 |
| 2. | Кран шаровой стальной фланцевый Ду100 Ру16 КШТ 64.103.100 c ответными фланцами и крепежом | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду100 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежом | 1 |
| 4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4.1 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |

Примечание:

При работе котла (котлов) в одноконтурной схеме системы отопления дополнительно могут до оснащаться  двумя дренажами Ду50 для периодической продувки нижних точек котла и воздушником Ду32.

Дополнительно может комплектоваться системой рециркуляции котла и донного обогрева, шкаф управления для электропривода задвижки (затвора).

Поз.11 комплектуется индивидуально для каждого типоразмера котла

| 11/5 FR10-12-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN80/125 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 11/6 FR10-15-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN100/150 | 2 |

Внимание !

Комплектация (количество) погружных термостатов поз. 2 зависит от типа

применяемой горелки