Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-2500

Габарит, мм

L- 4705 длина	A- 3434	P- 1190	а1- выход воды Ду200 Ру10	Масса котла, кг- 6515

ØD- 2045 ширина	C- 1524	H- 1710	a2- вход воды Ду200 Ру10

Z- 2316 высота	E- 990	B- 2746	а3- предохранительный клапан Ду80 Ру16

Габарит, мм	F- 760	T- 103	а4- газоход котла Ø650

Жаровой трубы	G- 690	V- 240	а5- отверстие под горелку Ø360 (переходная плита Q520х520х20)

N-3260 длина	K- 760	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 1196 диаметр 	R- 797	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 398	а8- дренаж G2

W- 458	а9- слив конденсата G11/4

U- 473                                            а13- гляделка

L1- 405                                          	а14- отбор импульса из топки М10х1

а15- лючок для осмотра и чистки Ø400

а16- люк для осмотра поверхностей нагрева Ду200 Ру10